Seilsystem BR 8 Überkopf, horizontales ALU Seilsystem, 8 mm Edelstahlseilsystem, abZ des DIBt.

Als überfahrbares Seilsystem im Überkopf Einsatz. Das System ist für bis zu 4 Personen gleichzeitig nutzbar. Das beidseitige Arbeiten am Sicherungssystem ist möglich. Stützenabstände bis zu 10 m geprüft: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Leitfabrikat: Seilsystem BR 8 Überkopf mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Z-14.9-770)

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Seilsystem BR 8 Überkopf bestehend aus:

'…......' m Edelstahlseil 8 mm (max. Seillänge 200 m pro System)

'…......' Überfahrbare Geraden bei Längen über 10 m

'…......' Primo Überkopfläufer

'…......' Befestigungsset BR 8 Überkopf (für eine Seilanlage) bestehend aus jeweils

- 2 x Kettenschloss V2 M12

- 2 x Seilklemme Typ A 8 mm

- 1 x Kraftabsorber

- 1 x Spannelement

- 1 x Typenschild

Materialien: Aluminium, Edelstahl

Befestigung: '..........'

- Verankerung an Einzelanschlagpunkten

- direkte Verankerung (ohne zusätzlichen Einzelanschlagpunkt) an Betonbauteilen

- Stahlbauteilen mit Nachweis der Verankerung nach Technischen Baubestimmungen an starren Untergründen oder Einzelanschlagpunkten

Leitfabrikat: SKB Seilsystem Primo BR 8 Überkopf

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

