Dachhaken Primo 34, Edelstahl, 1 Pers. Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf Holzbalken/Steildächern, mit CE-Kennzeichnung und Baumusterprüfung (BMP).

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für max. 1 Personen, mit CE-Kennzeichnung und geprüft nach DIN EN 517 Typ B, für die Montage auf Holzbalken.

Leitfabrikat: Primo 34 für Holzuntergründe mit CE-Kennzeichnung und Baumusterprüfung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 34 bestehend aus:

- Dachhaken Primo 30

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Variante:

- Gerade

- Abgesetzt

Optional: Pulverbeschichtung

- Anthrazit (RAL 7016)

- Ziegelrot (RAL 8004)

Befestigung:

- Befestigung mittels Schrauben

- Befestigungsmittel: Schrauben 8 mm V2A

- Montageuntergrund: Holzbalken

Leitfabrikat: Primo 34

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)